## 상세내역
상해한국학교 급식실 리모델링 공사 上海韩国外籍人员子女学校食堂改造工程
序号 | 项目名称 |  | 施工描述 |  | 数量 | 单位 | 金额(元) |  |  | 비고 备注
[7 empty] | 单价 | 小计 | 合计
|  |  | (A) |  | (B) |  | (C) | (D)=(B)*(C) | (E)
1 | 拆除工程 철거공사 |  | 示例(企业自行填写) 예시(업체 자체적으로 기입)
1.1 | 厨房地面机械切割地槽 | 주방 바닥 기계 절단 홈 | 不破坏原地面砼基层，保护性机械切割砼基层400mmW地槽，放300mmW地沟 | 원래의 바닥 콘크리트 기초층을 파괴하지 않고, 보호용 기계 절단 콘크리트 기초층 400mmW의 홈을 300mmW의 도랑에 넣음
1.2 | 厨房挖地沟土方 | 부엌에서 땅을 파는 도랑과 흙방앗간. | 室内挖地沟槽土方 | 실내에 도랑을 파서 흙을 파는 것.
1.3 | 厨房西墙脚地沟开洞 | 부엌 서쪽 기슭에 도랑을 파서 구멍을 내다. | 洗碗、洗蔬、洗肉洗海鲜、烹饪、蒸饭、洗盘间凿洞敷设排水管 | 설거지, 채소설거지, 고기설거지, 해산물설거지, 조리, 밥찜, 접시돌림, 배수관 설치
1.4 | 厨房地面地砖凿除 | 주방 바닥 타일 제거
1.5 | 厨房墙面局部瓷砖凿除 | 주방 벽면 부분 타일 제거 | 空鼓、损坏瓷砖连基层保护性凿除，含移动脚手架 | 빈 드럼, 손상된 타일은 기초 보호용 끌까지 제거하여 이동식 비계 포함
1.6 | 厨房吊顶拆除 | 주방 천장 철거 | 龙骨及面板拆除，含移动脚手架 | 용골 및 패널 제거, 이동 비계 포함
1.7 | 厨房凉菜间隔墙拆除 | 주방 냉채 칸막이 벽 철거
1.8 | 厨房凉拌菜间与餐厅隔墙开出菜口洞 | 주방 무침실과 식당 칸막이에 반찬 구멍 뚫기 | 150mm隔墙，保护性开凿800*1000mm出菜口 | 150mm 칸막이벽,보호용 굴착 800*1000mm출구
1.9 | 厨房所有进出铝合金门拆除 | 주방 모든 출입 알루미늄 합금문 철거
1.1 | 厨房烹饪间隔墙窗改门隔墙拆除 | 주방 조리칸 벽창호 덧문 칸막이 벽 철거 | 150mm窗下墙到窗台压顶保护性拆除 | 150mm 창하벽부터 창턱까지 보호제거
1.11 | 厨房餐具间与洗盘间新开单门 | 주방 식기실과 설거지실에 새 단문을 열다 | 150mm隔墙，保护性开凿900*2100mm单门 | 150mm 칸막이벽, 보호용 굴착 900*2100mm 싱글도어
1.12 | 厨房烹饪间与备餐间传递窗拆除 | 주방 조리실 및 식사준비실 전달창 철거
1.13 | 厨房备餐间出菜口大理石拆除 | 주방 식당 출구 대리석 철거
1.14 | 厨房与餐厅隔墙靠餐厅面护墙板拆除 | 주방과 식당 칸막이 벽면 가드레일 부착 철거 | 渗漏引起起拱、霉变影响饮食卫生和观瞻，含移动脚手架 | 누출로 인한 아치, 곰팡이 발생, 음식 위생 및 외관상 지장을 초래하며 이동 비계 포함
1.15 | 厨房厨余垃圾房拆除 | 주방쓰레기방 철거 | 年久失修且不符合垃圾分类 | 노후 및 쓰레기 분리수거 부적합
1.16 | 拆除垃圾及余土驳运 | 쓰레기 철거 및 잔토 바지선 운송 | 驳运至大楼西侧垃圾房边空地集中堆置 | 바지선은 빌딩 서쪽의 쓰레기장 옆 공터로 옮겨 집중적으로 쌓았습니다.
1.17 | 人工装袋及垃圾袋 | 수동봉투 및 쓰레기봉투 | 毛垃圾袋装垃圾袋20Kg/只 | 털봉투 20kg/마리
1.18 | 垃圾及余土外运处置 | 쓰레기 및 잔토 반출처리 | 人工配合装车、5吨环卫车 | 인공 배합 적재 차량,5톤 환경 위생 차량
1.19 | 厨房设备搬运至大厅 | 주방 설비를 로비로 운반하다.
2 | 墙面工程 벽면 공사
2.1 | 厨房烹饪间与过道隔墙新砌 | 주방 조리실과 통로 격벽을 새로 쌓다 | 新砌大于等于150mm蒸压灰加气砌块，含移动脚手架 | 이동식 비계 포함 150mm 이상 증압재 가스블록 신축
2.2 | 厨房凉拌菜间与洗肉间隔墙新砌 | 주방 나물간과 고기 씻는 칸막이 벽 신설 | 新砌大于等于150mm蒸压灰加气砌块，含移动脚手架 | 이동식 비계 포함 150mm 이상 증압재 가스블록 신축
2.3 | 厨房洗肉间/洗海鲜间隔墙新砌 | 주방식육세척실/해산물세척칸벽신축 | 新砌大于等于150mm蒸压灰加气砌块，含移动脚手架 | 이동식 비계 포함 150mm 이상 증압재 가스블록 신축
2.4 | 厨房洗肉间/洗海鲜间矮墙新砌 | 주방육수세미실/해산물세미실 낮은 벽신축 | 新砌大于等于150mm蒸压灰加气砌块 | 150mm 증압재 가스블록 신축
2.5 | 厨房餐具间单门樘封堵 | 주방 식기통 편도 樘 막힘 | 封堵150mm蒸压灰加气砌块 | 밀폐150mm증압재충전블록
2.6 | 厨房烹饪间与备餐间传递窗封堵 | 주방 조리실 및 식사 준비실 전달창 차단 | 防火板封堵 | 방화판봉쇄
2.7 | 厨房新砌隔墙砌体内加固筋 | 주방 신축 칸막이 벽 쌓기 체내 보강근 | 蒸压灰加气砌块砌体内Ø6mm种植及加固筋，含移动脚手架 | 찜질재 가압블록 블록 내 Ø6mm 심기 및 보강근, 이동비계 포함
2.8 | 厨房新砌/新封墙体新旧缝隙处钢板网 | 주방신축/신축벽체신구틈새강판망 | 新旧墙体接缝处钉钢丝网300mmW，含移动脚手架 | 신구벽체 이음새에 철망 300mmW 박음, 이동비계 포함
2.9 | 厨房新砌/新封墙体挂防裂网 | 주방 신축/신규 봉인벽체걸이 균열방지망 | 新粉墙面满挂180g/m2玻纤防裂网，含移动脚手架 | 파우더 벽면 180g/m2 유리섬유 균열방지망 가득 이동발판 포함
2.1 | 厨房新砌/新封墙体水泥砂浆粉刷 | 주방신축/신축벽체시멘트모르타르파우더 | 水泥砂浆大于等于25mm厚，含移动脚手架 | 시멘트 모르타르 25mm 이상 두께 이동 비계 포함
2.11 | 厨房旧墙面修粉水泥砂浆 | 주방구벽면보정시멘트모르타르 | 水泥砂浆大于等于25mm厚，含移动脚手架 | 시멘트 모르타르 25mm 이상 두께 이동 비계 포함
2.12 | 厨房与餐厅隔墙双侧做防水 | 주방과 식당 칸막이 양쪽 방수 | 水泥渗透结晶1.2mm厚，含移动脚手架 | 시멘트 침투 결정 1.2mm 두께 이동 비계 포함
2.13 | 厨房新墙面新铺瓷砖 | 주방 새 벽면 새 타일 | 专用粘结剂粘铺瓷砖，含移动脚手架(颜色尺寸同原墙面瓷砖) | 전용 접착제 점착 타일, 이동 비계 포함(색상 사이즈 기존 벽면 타일 동일)
2.14 | 厨房原墙面修铺瓷砖 | 주방 원벽 수선 타일 | 结构胶零星修铺瓷砖，含移动脚手架 | 구조용접착제 산발수선타일,이동식비계포함
2.15 | 厨房原墙面瓷砖清洁 | 주방 원벽 타일 청소 | 原瓷砖墙面清洁，含移动脚手架 | 기존 타일 벽면 청결, 이동식 비계 포함
2.16 | 厨房瓷砖墙面新装防撞护角 | 주방 타일 벽면 충돌방지 코너 신설 | SUS304不锈钢∟50*50*1500mmH | SUS304 스테인리스 ∟50*50*1500mmH
2.17 | 厨房备餐间出菜口木基层 | 주방 식사 준비실 출채구 나무 밑바닥 | E0级18mm+9mm多层板基层，刷防火漆 | E0급18mm+9mm다층슬래브,방화페인트칠
2.18 | 厨房备餐间出菜口不锈钢饰面 | 주방 조리실 조리대 스텐레스 마감 | 1.2mm拉丝不锈钢五面饰面，不含底面 | 1.2mm 필라멘트 스테인리스 스틸 5면 몰딩, 바닥면 미포함
2.19 | 厨房铝制新双开门/单开门 | 주방알루미늄뉴양문/편도리 | 25套 | 25세트
2.2 | 二次更衣间电动平拉门 | 2차 라커룸 전동 미닫이문 | 2套 | 2벌
2.21 | 厨房凉拌菜间定制出菜口窗 | 주방 나물실 맞춤 창호 | Su304不锈钢包边 | Su304 스텐 베젤
3 | 大厅餐区 홀 푸드코트
3.1 | 餐厅大理石洗手台 | 식당 대리석 세면대
3.2 | 下水管，排水管更换 | 하수관, 배수관 교체 | 参考现有水管尺寸 | 기존 수도관 사이즈 참조
3.3 | 不锈钢踢脚线打底 | 스테인리스 스틸 발차기 이너
3.4 | 厨房与餐厅隔墙靠餐厅面护墙板 | 주방과 식당칸벽은 식당칸에 붙어 있다. | SPC+铝 装饰面板，含移动脚手架(颜色待定) | SPC+알루미늄장식패널,이동식비계포함(색상미정)
3.5 | 部分墙面文化石修补 | 부분 벽면 문화재 보수
3.6 | 原出餐口不锈钢窗框 |  | Su304不锈钢 | Su304 스테인리스 스틸
4 | 地面工程 지상 공사
4.1 | 厨房不锈钢地沟 | 주방 스테인리스 스틸 도랑 | Su304不锈钢地沟连盖板300mmW*150～200mmH,搁置处橡胶减震垫 | Su304 스테인리스 스틸 랜드 커버 플레이트 300mmW*150~200mmH, 거치대 고무 충격 흡수 패드
4.2 | 不锈钢地沟盖板 | 스테인리스스틸도랑뚜껑판
4.3 | 厨房原不合理地沟填塞素砼 | 주방용 불합리한 고랑 콘크리트 | 人工驳运、C20浇捣密实 | 수동 바지선, C20 토핑 촘촘함
4.4 | 厨房备餐间保温柜浇筑素砼基础 | 주방식탁실 보냉장고 콘크리트 기초 | 支模，人工驳运、C20浇捣密实 | 거푸집, 수동 바지선, C20 토핑 촘촘
4.5 | 厨房地面界面剂 | 주방바닥계면제 | 地面清洁后套界面剂 | 바닥 청소 후 계면활성제
4.6 | 厨房地面水泥砂浆基层 | 주방 바닥 시멘트 모르타르 바닥층 | 30厚DS15砂浆找平层 | 30두께 DS15모르타르 평활층
4.7 | 地面切割打磨上底漆 | 바닥 커팅 연마 프라이머
4.8 | 地面聚氨酯地坪漆 | 바닥우레탄바닥페인트 | 水性环氧底漆+水性环氧腻子+水性聚氨酯砂浆 | 수성 에폭시 프라이머 + 수성 에폭시 퍼티 + 수성 폴리우레탄 모르타르
4.9 | 厨房地面大理石门槛 | 주방 바닥 대리석 문턱 | 150～250mm宽大理石门槛石，加背筋镶贴 | 150~250mm 너비의 대리석 문턱석, 백밴드에 패치를 더함
4.1 | 厨房后门进口处地面新做 | 주방 뒷문 입구 바닥 새로 만들기
5 | 顶面工程 천장 공사
5.1 | 厨房吊顶50系龙骨 | 키친 펜던트 50계 용골
5.2 | 厨房铝合金方板吊顶 | 주방알루미늄합금사각천장 | 铝质方板600*600mm，含移动脚手架 | 알루미늄사각판 600*600mm,이동식비계포함
6 | 垃圾房工程 쓰레기 처리장 공사
6.1 | 厨房垃圾房/停车位素砼基础 | 주방쓰레기방/주차공간 콘크리트 기초 | 3400mmW*9400mmL*300mmH，人工驳运、C20浇捣密实 | 3400mmW*9400mmL*300mmH, 수동 바지선, C20 토핑 촘촘
6.2 | 厨房后门处搭建四分类垃圾房 | 주방 뒷문에 4 분리수거장을 세우다 | 3000mmL*3000mmW*2600mmH,带电源、水源 | 3000mmL*3000mmW*2600mmH, 전원, 수원 포함
6.3 | 卷帘门安装 | 셔터 설치
6.4 | 室外小型洗手池 | 야외 소형 세면대
7 | 水电工程 수전공정
7.1 | 厨房增排上水布局 | 주방에 상수도를 증배 배치하다. | 主管道不动，根据布局断管接三通、管道、管件、保温和阀门，参考现有水管尺寸 | 본관로는 움직이지 않으며, 배치에 따라 배관, 배관, 부속품, 보온 및 밸브를 차단하고, 기존 수도관 치수 참조
7.2 | 厨房增排下水布局 | 주방의 배수 증배 배치 | 主管道不动，根据布局断管接三通、管道、管件和凉菜、二次更衣间防臭地漏 | 주요 도로는 움직이지 않고 배치에 따라 파이프 연결, 파이프, 파이프 부속품 및 찬 요리 연결, 2차 탈의실 냄새 방지 및 바닥 누출 방지
7.3 | 厨房增排强电布局 | 주방 증배 강전 배치 | 主桥架或主管道不动，根据布局调整灯位、开关，增加风淋室380V电源 | 메인 브릿지 또는 메인도로가 움직이지 않을 경우, 레이아웃에 따라 램프 위치, 스위치 조정, 에어샤워실 380V 전원 추가
7.4 | 双通道风淋室 | 2채널 샤워실 | 1500mmL*2000mmW*2050mmH Su304不锈钢，电动门 | 1500mmL*2000mmW*2050mmH Su304스텐,전동문
7.5 | 风幕机拆装 | 에어 커튼 분리 조립 | 厨房往餐厅处门拆换后，风幕机升高 | 에어블라인드 철거 및 교체, 높이조정
7.6 | 紫外线消毒间 | 자외선 소독실
7.7 | 顶面灯具拆装 | 천장등기구 탈부착
7.8 | 新增吊顶空调 3P | 새 천장 에어컨 3P
7.9 | 抽油烟机维修 | 레인지 후드 수리
8 | 措施 조치
8.1 | 四项措施 | 네 가지 조치 | 安全、文明、临设、环保 | 안전·문명·임설·환경보호
8.2 | 暂估金额 | 잠정금액 | 既有物料配合搬迁和厨房设备配合移位、调整 | 기존 자재 이동 및 주방 설비 이동 및 조정
8.3 | 暂列金额 | 잠정금액 | 不可预见费 | 예측불가능비
一 | 合计 | 합계
二 | 管理费/利润 | 관리비/이익
三 | 税金 | 세금
四 | 总造价 | 총원가 | 一+二+三
说明 | 1、厨房新地面、新吊顶，唯墙面修铺，新旧瓷砖色差比较明显、感官突兀，建议全部凿除后新铺。 2、厨房内既有物料需要提前搬迁，满足施工作业要求。