## 工程总汇表
工程报价总汇表
工程名称：上海韩国外籍人员子女学校 室外消防及生活供水管网改造工程
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 单体工程分部分项工程费汇总
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 整体措施费（总价措施费）
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他措施项目费
2.2 | 单项措施费（单价措施费）
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计=1+2+3+4
措施项目清单汇总表
工程名称：
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 整体措施项目（总价措施费）
1.1 | 安全文明施工费
1.2 | 其他措施项目费
2 | 单项措施费（单价措施费）
合计
安全文明施工清单与计价明细表
工程名称：
序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额（元）
1.1.1 |  | 环境保护 | 项 | 粉尘控制
1.1.2 |  |  |  | 噪音控制
1.1.3 |  |  |  | 有毒有害气味控制
1.1.4 |  | 文明施工 |  | 安全警示标志牌
1.1.5 |  |  |  | 现场围挡
1.1.6 |  |  |  | 各类图板
1.1.7 |  |  |  | 企业标志
1.1.8 |  |  |  | 场容场貌
1.1.9 |  |  |  | 材料堆放
1.1.10 |  |  |  | 现场防火
1.1.11 |  |  |  | 垃圾清运
1.1.12 |  | 临时设施 |  | 现场办公设施
1.1.13 |  |  |  | 现场宿舍设施
1.1.14 |  |  |  | 现场食堂生活设施
1.1.15 |  |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施
1.1.16 |  |  |  | 水泥仓库
1.1.17 |  |  |  | 木工棚、钢筋棚
安全文明施工清单与计价明细表
工程名称：
序号 | 项目编码 | 名称 | 量位 计单 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额（元）
1.1.18 |  |  |  | 其他库房
1.1.19 |  |  |  | 配电线路
1.1.20 |  |  |  | 配电箱开关箱
1.1.21 |  |  |  | 接地保护装置
1.1.22 |  |  |  | 供水管线
1.1.23 |  |  |  | 排水管线
1.1.24 |  |  |  | 沉淀池
1.1.25 |  |  |  | 临时道路
1.1.26 |  |  |  | 硬地坪
1.1.27 |  |  |  | 楼板、屋面、阳台等临时防护
1.1.28 |  |  |  | 通道口防护
1.1.29 |  |  |  | 预留洞口防护
1.1.30 |  |  |  | 电梯井口防护
1.1.31 |  | 安全施工 |  | 楼梯边防护
1.1.32 |  |  |  | 垂直方向交叉作业防护
1.1.33 |  |  |  | 高空作业防护
1.1.34 |  |  |  | 操作平台交叉作业
1.1.35 |  |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品
分部分项工程费汇总表
工程名称：
序号 | 分部工程名称 | 金额（元） | 其中：
1 | 水泵房
2 | 消防设施更换
3 | 消防水管室外管网
4 | 生活水管室外管
5 | 其他
合计
注：1)投标人需以书面形式打印综合单价分析表。
2)项目编码由投标人自行填写，项目特征需结合现场实际情况填写。
3）工程量以图纸为计算依据由投标人计量，损耗率反映在综合单价内。

## 工程明细
项目名称 | 规格 | 工程量 | 量位单位 | 合计 |  | 材料费 |  | 人工费 |  | 器械等经费 |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 | 单价 | 金额
1 | 水泵房
2 | 消防设施更换
3 | 消防水管室外管网
4 | 生活水管室外管
5 | 其他
水泵房
镀锌钢管DN50 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识
镀锌钢管DN100 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识
镀锌钢管DN150 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识
止回阀DN100 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
闸阀DN150 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
闸阀DN100 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
闸阀DN50 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
橡胶软接头DN100 | 1.安装
橡胶软接头DN50 | 1.安装
压力表 | 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安 装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装
压力开关 | 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安 装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装
消防稳压泵控制柜 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安 装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接 线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 &接地
消防泵控制柜 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安 装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接 线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 &接地
消防泵 | 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备附件安装
稳压泵 | 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备附件安装
消防气压罐 | 1.设备安装 2.附件安装 3.调试 4.减震装置制作、安 装 | 0
电缆WDZBN-YJV4*25 | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板
电缆WDZBN-YJV4*6 | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板
防火桥架100*50 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装
管道支架 | 1.制作 2.安装
部分小计
消防设施更换
室内消火栓头更换 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装
消火栓水枪头 | 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装
消防水带 | 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装
部分小计
消防水管室外管网
DN100钢骨架塑料复合管 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设
DN150钢骨架塑料复合管 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设
室外埋地阀门DN100 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
室外消火栓DN100 | 1. 安装 2. 配件安装
消防水泵接合器DN100 | 1. 安装 2. 附件安装
室外阀门井800*800 | 1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输 、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水
室外承重井盖800*800 | 1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输 、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水
沥青混凝土路面开挖 | 1•拆除、清理 2.运施
挖填沟槽土方 | 1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放
路面修复铺设沥青 | 1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输 、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理
瓷砖路面修复 | 1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输 、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理
室外水磨石路面修复 | 1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 调制砂浆 6. 辅贝£石*才面层 7. 变形缝处理
室外大理石路面修复 | 1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 调制砂浆 6. 辅赔石*才面层 7. 变形缝处理
垃圾清运 | 1.土方装卸、运输至 弃置点
部分小计
生活水管室外管
DN100钢骨架塑料复合管 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设
DN150钢骨架塑料复合管 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设
沥青混凝土路面开挖 | 1•拆除、清理 2.运输
挖填沟槽土方 | 1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放
路面修复铺设沥青 | 1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输 、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理
垃圾清运 | 1.土方装卸、运输至 弃置点
部分小计
其他
消防图纸设计费 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识
部分小计